МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 8 октября 2020 года № 1080н

Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)

В соответствии с подпунктом 5.2.12 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст.3526; 2016, № 9, ст.1268),

приказываю:

1. Утвердить прилагаемые требования к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной).

2. Установить, что аптечки первой помощи (автомобильные), произведенные (укомплектованные) до дня вступления в силу настоящего приказа, подлежат применению в течение срока их годности, но не позднее 31 декабря 2024 года.

3. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 октября 1999 г. № 366 "О введении аптечки первой помощи (автомобильной)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 октября 1999 г., регистрационный № 1934).

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 года.

Министр
М.А.Мурашко

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
9 ноября 2020 года,
регистрационный № 60796

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
от 8 октября 2020 года № 1080н

Требования к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)

1. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) (далее - аптечка) комплектуется следующими медицинскими изделиями:

| N п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование медицинского изделия | Требуемое количество, (не менее) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г. регистрационный № 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный № 35201), от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный № 59225). |
| 1.1 | 182450 | Маска хирургическая, одноразового использования | Маска медицинская нестерильная | 2 шт. |
|  | 367580 | Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования | одноразовая |  |
| 1.2 | 122540 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные | Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М | 2 пары |
|  | 122560 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, опудренные |  |  |
|  | 139350 | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, неопудренные |  |  |
|  | 139360 | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, опудренные |  |  |
|  | 185830 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные |  |  |
|  | 185850 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, опудренные |  |  |
|  | 205280 | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, неопудренные |  |  |
|  | 205290 | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, опудренные |  |  |
|  | 298450 | Перчатки смотровые/процедурные из гваюлового латекса, неопудренные |  |  |
|  | 320790 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные |  |  |
|  | 321530 | Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, неопудренные |  |  |
| 1.3 | 327410 | Маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования | Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" | 1 шт. |
| 1.4 | 210370 | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использования | Жгут кровоостанавливающий для остановки | 1 шт. |
|  | 210380 | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, одноразового использования | артериального кровотечения |  |
| 1.5 | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский размером | 4 шт. |
|  | 150140 | Бинт марлевый тканый, стерильный | не менее 5 м х 10 см |  |
| 1.6 | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский размером | 3 шт. |
|  | 150140 | Бинт марлевый тканый, стерильный | не менее 7 м х 14 см |  |
| 1.7 | 223580 | Салфетка марлевая тканая, стерильная | Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 х 14 см № 10 | 2 уп. |
| 1.8 | 136010 | Лейкопластырь кожный стандартный | Лейкопластырь фиксирующий, | 1 шт. |
|  | 122900 | Лейкопластырь кожный гипоаллергенный | рулонный размером не менее 2 х 500 см |  |
|  | 141730 | Лейкопластырь кожный силиконовый |  |  |
|  | 269230 | Лейкопластырь кожный водонепроницаемый |  |  |

2. В состав аптечки также включаются следующие прочие средства:

| N п/п | Наименование | Требуемое количество, (не менее) |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Ножницы | 1 шт. |
| 2.2 | Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной) | 1 шт. |
| 2.3 | Футляр | 1 шт. |

3. Аптечка подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в установленном порядке.

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. № 46 "О Правилах регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий" (Официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 12 июля 2016 г.), постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 № 1416 "Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 1, ст.14; 2020, № 36, ст.5637).

4. По истечении сроков годности медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, или в случае их использования аптечку необходимо пополнить.

5. Не допускается использование медицинских изделий в случае нарушения их стерильности, а также повторное использование медицинских изделий, загрязненных кровью и (или) другими биологическими жидкостями.

6. При комплектации аптечки допускается включение в ее состав одного медицинского изделия из числа включенных соответственно в подпункты 1.1, 1.2, 1.4-1.6 и 1.8 пункта 1 настоящих требований.

Электронный текст документа сверен по:Официальный интернет-портал

правовой информации

www.pravo.gov.ru, 10.11.2020,

№ 0001202011100018